## 20210401_機器一覧
ケミストリー システム機器 一覧
〇サーバ、システム機器
サーバ名 | ＩＰアドレス | ユーザーＩＤ | パスワード | 実環境 | 概要
KEA00APA | 10.1.42.15 | kea00sys | kea00sys | Ｚサーバ内の１区画 | ・APサーバ。主に常駐プロセスを稼動させている。 ・サンバ有り。サンバでログインするときは、nswkst/nswkst 。
KEA00DBA | 10.1.41.19 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画 | ・DBサーバ。通常はアクティブ状態となっている。ＤＢが稼動している。プロセスは監視用のものを除いて動いていない。
KEA00DBS | 10.1.41.20 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画 | ・DBサーバ。通常はスタンバイ状態となっている。アクティブに何かあったらこちらへ切り替わる設定となっている。
KEA00DB | 10.1.41.65 | db2inst1 | db2inst1 | 仮想ＩＰ | ・DBサーバのサービスＩＰ。通常はこのＩＰを使ってアクセスする。ＤＢのアクティブ状態の方へつながる設定となっている。
KEA00APK | 10.1.42.147 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画 | ・テスト系のAPサーバ。 ・サンバ有り。サンバでログインするときは、nswkst/nswkst 。
KEA00DBK | 10.1.41.144 | db2inst1 kea00dbt | db2inst1 kea00dbt | Ｚサーバ内の１区画 | ・テスト系のDBサーバ。本番サーバとはパスワード、ユーザーが違うので注意。
KEA00IAW08 | 10.1.181.18 | db2inst1 | db2inst1 | ＩＡサーバ | ・累積DBが稼動しているIAサーバ。本番DBからフェデレーション(リンクのようなもの)を使ってアクセスされている。 ・直接こちらをアクセスしているプログラムはほとんどない。
KEA00IAW21 | 10.1.181.41 172.19.99.51 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | ・分析機とのオンラインを担当している。APサーバとはNFSを使ってファイルでやり取りしている。DBとは繋がっていない。 ・基本的に負荷分散とリスク分散のために複数台になっているだけで、どのＩＡでも同じ構成となっていて 全ての分析機と繋がるようになっている。（起動時にオプションで接続先を決めている。） ただし、一日の検査の途中で、オンラインの起動するサーバを変更する際は注意が必要。（別紙参照） ・172.19.99～はローカルネットワークのＩＰで外部から接続は不可なため、あまり意識しなくてもよい。
KEA00IAW22 | 10.1.181.42 172.19.99.52 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
KEA00IAW23 | 10.1.181.43 172.19.99.53 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
KEA00IAW24 | 10.1.181.44 172.19.99.54 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
KEA00IAW20 | 10.1.181.20 | db2inst1 | db2inst1 | ＩＡサーバ | ・累積DB用のバックアップ用IAサーバ。テストDBからフェデレーション(リンクのようなもの)を使ってアクセスされている。 ・IA08より新しいサーバなので、折を見て入れ替える予定（2020年9月現在、予定は未定）
KEA00IAW02 | 10.1.181.12 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | ・昔使っていたIAサーバの内の一台。現在は、ファイルサーバとして使用している。オンラインのテスト機としても使える。 ・サンバ有り。サンバでログインするときは、kea00sys/kea00sys 。
KEA00IAW03 | 10.1.181.13 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | ・昔使っていたIAサーバの内の一台。現在は未使用。
KEA00IAW04 | 10.1.181.14 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | ・昔使っていたIAサーバの内の一台。現在は未使用。
KEA00IAW12 | 10.1.181.22 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | ・IAサーバのテスト機。外付けハードディスクが繋がっており、日次ファイルのバックアップにも使っている。
KEA00MCS01 | 172.19.99.31 | somebody |  | CS2232 | ・分析機にはシリアルポートしか付いていないため、ＣＳを使ってLANとの変換を行っている。 ・各ＣＳで２～３台の分析機が接続されている。どのＣＳにどの分析機が接続されているかは、各オンラインプログラムの ＩＮＩファイルをみれば分かる。接続先を変更する場合はＩＮＩを書き換えてオンラインを再起動すればよい。 ・172.19.99～はローカルネットワークのＩＰで外部から接続は不可なため、ＩＡサーバからしかアクセスできない。 ・telnet でリモートログインして再起動等を実行することができるが、コマンドラインはCS独自のものであるため、 慣れていないならば、マニュアルを確認しながら実施すること。
KEA00MCS02 | 172.19.99.32 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS03 | 172.19.99.33 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS04 | 172.19.99.34 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS05 | 172.19.99.35 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS06 | 172.19.99.36 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS07 | 172.19.99.37 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS08 | 172.19.99.38 | somebody |  | CS2232
KEA00MCS09 | 10.1.3.170 | somebody |  | CS2236 | ・この３台はZS050が置いてある部屋の分析機用のＣＳである。 ・基本的には MCS01～MCS08 と同じだが、ＩＰ空間が別なので基幹ネットワーク経由で通信している。 ・ＣＳのバージョンが新しくなっているため、操作方法や設定の仕方が少し違うので注意。
KEA00MCS10 | 10.1.3.171 | somebody |  | CS2236
KEA00MCS11 | 10.1.3.172 | somebody |  | CS2236
日設システム系
KEA00NSW01 | 10.1.181.51 |  |  |  | 日設ＷＳ (Main)
KEA00NSW02 | 10.1.181.52 |  |  |  | 日設ＷＳ (Sub) 現在（2021/05/01）はこちらが稼働している模様
KEA00NSW03 | 10.1.181.53 |  |  |  | 日設リモートメンテナンス 現在（2021/05/01） 未稼働
KEA00NSW04 | 10.1.181.54 |  |  |  | 日設管理ＰＬＣ
クライアント
KEA00IAW01 | 10.1.181.71 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00IAW02 | 10.1.181.72 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00IAW03 | 10.1.181.73 |  |  | クライアントPC | 旧分画の部屋との間にある端末。
KEA00IAW04 | 10.1.181.74 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。日次用端末
KEA00IAW05 | 10.1.181.75 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00IAW06 | 10.1.181.76 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00IAW07 | 10.1.181.77 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00IAW08 | 10.1.181.78 |  |  | クライアントPC | マルチ事務処理スペースにある端末。
KEA00PRT01 | 10.1.181.111 |  |  | プリンタ | マルチ事務処理スペースにあるNEC製のプリンタ。APサーバから直接印刷する場合はこちらに出力する。
KEA00PRT02 | 10.1.181.112 |  |  | プリンタ | マルチ事務処理スペースにあるプリンタ。
KEA00PRT03 | 10.1.181.113 |  |  | プリンタ | マルチ事務処理スペースにあるプリンタ。
KEA00PRT04 | 10.1.181.114 |  |  | プリンタ | 旧分画の部屋との間にあるプリンタ。
| 10.1.181.178 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
| 10.1.181.179 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
| 10.1.181.180 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
| 10.1.181.181 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
| 10.1.181.182 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
| 10.1.181.183 |  |  | クライアントPC | ZS050の部屋にある端末。
KEA00PRT10 | 10.1.181.184 |  |  | プリンタ | ZS050の部屋にあるプリンタ。
KEA00PRT11 | 10.1.181.185 |  |  | プリンタ | ZS050の部屋にあるプリンタ。
KEA00PRT12 | 10.1.181.186 |  |  | プリンタ | ZS050の部屋にあるプリンタ。

## 20210401_CS
ケミストリー システム機器 一覧
CS名 | 機種名 | 所在 | IPアドレス | ポート | 分析機
KEA00MCS01 | CS2232 | ２号機の制御PCのある棚 | 172.19.99.31 | 10001 | LABO １号機
|  |  |  | 10002 | LABO ２号機
KEA00MCS02 | CS2232 | ４号機の制御PCのある棚 | 172.19.99.32 | 10001 | LABO ３号機
|  |  |  | 10002 | LABO ４号機
KEA00MCS03 | CS2232 | ６号機の制御PCのある棚 | 172.19.99.33 | 10001 | LABO ５号機
|  |  |  | 10002 | LABO ６号機
KEA00MCS04 | CS2232 | ８号機の制御PCのある棚 | 172.19.99.34 | 10001 | LABO ７号機
|  |  |  | 10002 | LABO ８号機
KEA00MCS05 | CS2232 | １０号機の制御PCの下の床の上 | 172.19.99.35 | 10001 | LABO ９号機
|  |  |  | 10004 | BM １０号機
|  |  |  | 10005 | BM １１号機
KEA00MCS06 | CS2232 | １２号機の制御PCの下の床の上 | 172.19.99.36 | 10004 | BM １２号機
|  |  |  | 10005 | BM １３号機
KEA00MCS07 | CS2232 | ２２号機のサンプラーの中 ※画像を参照 | 172.19.99.37 | 10004 | BM ２１号機
|  |  |  | 10005 | BM ２２号機
|  |  |  | 10006 | BM ２３号機
KEA00MCS08 | CS2232 |  | 172.19.99.38 | 10004 | BM ２４号機
|  |  |  | 10005 | BM ２５号機
KEA00MCS09 | CS2236 | １ラインの真ん中下辺り | 10.1.3.170 | 10001 | ＺＳ １号機
|  |  |  | 10002 | ＺＳ ２号機
|  |  |  | 10003 | ＺＳ ３号機
KEA00MCS10 | CS2236 | ＺＳ０５０５号機付属プリンタが 置いてある棚の一番下 | 10.1.3.171 | 10001 | ＺＳ ４号機
|  |  |  | 10002 | ＺＳ ５号機
|  |  |  | 10003 | ＺＳ ６号機
KEA00MCS11 | CS2236 | ３２号機の上 | 10.1.3.172 | 10001 | BM ３１号機
|  |  |  | 10002 | BM ３２号機
|  |  |  | 10003 | BM ３３号機
※ポート・・ | CSのポート番号の設定は 10000 + 差し込み口の番号 となっている。
もし、故障した場合は予備のCSを持ってきてIPアドレスとサーバ名を元のCSと同じにした後、
入れ替えてあげればよい。差し込み口は同じ番号にしておくこと。