## 検査流れ(上位とのやり取り)
機能別処理概要 （構成図）
システム機能
検査機器通信機能構成図
営業所、病院、JCS
[5 empty] | 依頼、検体の受付 | [5 empty] | 検査結果の報告
・営業所からきた検体の
到着確認を行う
特定施設対応や
|  |  | 分注対象検体 | [8 empty] | トラブル発生時等で
[12 empty] | 報告を急ぐとき |  | 別紙報告システム
非分注
| 検体 | [5 empty] | ・各検査サテライト用に
検体の分注(移し変え)を行う
・検体NOと５本ラック、ラック内の
[7 empty] | 位置を紐付けた情報を送る | [5 empty] | 検査上の問題が発生した場合、
検体NOと,起こったトラブルの
[6 empty] | 分注検体 | [6 empty] | 内容を送信
|  |  |  | 元検体 | [8 empty] | （例 検体量不足、検体未着、
不明）
(サンプリング)
|  | 分注されなかった検体や、 | [8 empty] | サンプリングを行う際に使用
|  | 再検などで、分注された分 | [8 empty] | 元検体位置情報の確認用
だけでは足りなくなった
時は、検体置き場まで
|  | 検査員が取りにいく | [10 empty] | 検体の流れ
依頼、患者(属性)情報の流れ
認識、分注、位置情報の流れ
[8 empty] | ５本ラック内の検体位置で |  | 検査終了後の
|  |  |  | 検査開始前の |  |  |  | 依頼の問い合わせをしてくる |  | トレーと５本ラックの位置を |  |  | 検査結果情報の流れ
|  |  |  | トレーと５本ラックの位置を |  |  |  | 検査終了後、結果を送ってくる |  | 紐付けた情報を送ってくる |  |  | トラブル情報の流れ
紐付けた情報を送ってくる
各営業所
（総研内の営業所機能も含む）
依頼書（OCR）
手書き
検体採取
ラベル貼付
電子カルテ
オーダー作成
依頼
FD出力
受入課
認識システム
分注課
フロンティア
別紙報告書の送信
(別紙報告書等)
電子カルテ
結果データ
結果
FD取込み
ホスト
基幹系サーバ
STEP1.4
検体の保管
検体の返却
報告書
（紙）
報告書
FAX
認識、フロンティア
共通サーバ
検体置き場
シンフォニーケミストリー
サーバ
検体の廃棄
分析機
投入
ストッカー
回収
ストッカー
検管サーバ
POTシステム
別紙サーバ
自動分析課
シンフォニーケミストリー
サテライト

## 概要
|  | サーバ名 | ＩＰアドレス | ユーザーＩＤ | パスワード | 実環境 | 備考
アプリケーションサーバ | 常駐プロセスを稼働させているサーバ。Zサーバ内の１区画。 | KEA00APA | 10.1.42.15 | kea00sys | kea00sys | Ｚサーバ内の１区画
| プログラムは主に C 及び、BASH で書かれている。 | KEA00APK | 10.1.42.147 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画 | テスト系
データベースサーバ | DBを稼働させているサーバ。Zサーバ内の1区画。 | KEA00DBA | 10.1.41.19 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画
| メインとサブが存在するが、普段は意識せず仮想IPで接続している。 | KEA00DBS | 10.1.41.20 | db2inst1 | db2inst1 | Ｚサーバ内の１区画
| DBが稼働している以外は特に動いているものはない。 | KEA00DB | 10.1.41.65 | db2inst1 | db2inst1 | 仮想ＩＰ
|  | KEA00DBK | 10.1.41.144 | db2inst1 kea00dbt | db2inst1 kea00dbt | Ｚサーバ内の１区画 | テスト系
データベースサーバ（累積） | 累積用DBを稼働させているサーバ。IAサーバのうちの一台。 | KEA00IAW08 | 10.1.181.18 | db2inst1 | db2inst1 | ＩＡサーバ
| ほとんどの場合は、データベースサーバからフェデレーションにてアクセス | KEA00IAW20 | 10.1.181.20 | db2inst1 | db2inst1 | ＩＡサーバ | 予備
しているが、日次等では直接アクセスしている。
オンライン用サーバ | オンライン専用のサーバ。IAサーバのうちの四台。 | KEA00IAW21 | 10.1.181.41 172.19.99.51 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
| 基幹ネットワークとローカルネットワークの両方に接続している。 | KEA00IAW22 | 10.1.181.42 172.19.99.52 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
| 分析機へのオンラインプロセスが稼働している。（分析機ZS050は除く） | KEA00IAW23 | 10.1.181.43 172.19.99.53 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
| アプリケーションサーバと共有ディレクトリを使ってファイルでやり取りしている。 | KEA00IAW24 | 10.1.181.44 172.19.99.54 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ
| DBサーバとは接続していない。 | KEA00IAW02 | 10.1.181.12 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | 古いサーバ。ファイルサーバとして使用。
|  | KEA00IAW03 | 10.1.181.13 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | 古いサーバ。未使用。
|  | KEA00IAW04 | 10.1.181.14 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | 古いサーバ。未使用。
|  | KEA00IAW12 | 10.1.181.22 | kea00sys | kea00sys | ＩＡサーバ | テスト系として使用。

## 構成図【ZS除く】
機能別処理概要 （構成図）
システム機能
検査機器通信機能構成図
☆ケミストリーシステム | [18 empty] | ＴＣＰ／ＩＰによる
リアルタイム通信
ファイル共有
検体の流れ
|  |  |  | ＴＣＰ／ＩＰ通信 | [11 empty] | ファイル共有
|  |  |  | （※１） |  | ファイル共有 | [9 empty] | ④、⑥、⑧
（※２）
ＴＣＰ／ＩＰ通信
[9 empty] | ファイル共有 |  |  |  |  | ③
①、②、⑨
☆検査室
制御
| 検査開始(搬入、分注) | [8 empty] | 日設管理ＰＣ |  |  | 日設管理ＰＬＣ
ＴＣＰ／ＩＰ通信
[12 empty] | ロボット（＋人力） |  |  | 制御 |  |  |  |  | ⑤、⑦
による運搬
|  | 人手による運搬 |  |  | スタートストッカー
制御
検査終了(保管、廃棄)
[9 empty] | ロボット（＋人力） |  |  |  | ラインサンプラー |  |  |  | 搬送ライン | 分析機(LABO,BM)
|  | 人手による運搬 |  |  | エンドストッカー |  |  |  | による運搬 |  |  |  | (入口、出口) |  |  |  | による運搬
| 送信元 |  | 送信先 |  | 情報の形式と内容 | [5 empty] | タイミング |  |  |  | 備考
① | ＡＰサーバ |  | 日設管理ＰＣ |  | ファイル－先渡し情報 （ラックＩＤ＋検体位置） （トレーＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | 自動分注検体は分注情報 受信時。 それ以外の検体はＷＳ 出力時。 |  |  |  | ・この情報が送信される前（分注展開前 or ＷＳ出力前） に、トレーストッカーに投入すると日設システムで エラーになる。 ・送り先が３箇所に分かれており、各エリアの スタートストッカーと対応している。送った先と 違ったストッカーにトレーを投入するとエラー となる。(送り先はマスタで制御している。)
② | 日設管理ＰＣ |  | ＡＰサーバ |  | ファイル－投入トレー情報 （トレーＩＤ＋ラック位置） | [5 empty] | スタートストッカーへ 検体が投入された時 |  |  |  | ・受け取った情報を展開し、オーダー情報ファイルを 作成するため、スタートストッカーを通さなければ、 検査はできない仕組みとなっている。
③ | ラインサンプラ |  | ＡＰサーバ |  | 電文－ラック情報 （ラインＮｏ＋ラックＩＤ） | [5 empty] | 分析機ラインに 検体が投入された時 |  |  |  | ・この情報は受け取らなくても検査はできるが、後工程 のレスポンスを速くするために実施されている。
④ | ＡＰサーバ |  | ＩＡサーバ |  | ファイル－オーダー情報 （ラックＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | ラインサンプラーから 情報を受け取った時 |  |  |  | ・投入されたラックのオーダー情報を、投入された ラインの分析機に対応するＩＡサーバへ送る。 ・ラインサンプラを通さなかった場合は省略される。
⑤ | 分析機 |  | ＩＡサーバ |  | 電文－オーダー問い合わせ （ラックＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | 検体が分析機に入った時 |  |  |  | ・ラックＩＤ＋検体位置で問い合わせがくる。
⑥ | ＩＡサーバ |  | 分析機 |  | 電文－オーダー情報 （ラックＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | オーダー問い合わせが あった時 |  |  |  | ・③ラインサンプラを通っていない場合、ＩＡサーバに 依頼情報が存在しないので、ＡＰサーバへオーダーを 探しに行く。(レスポンスが落ちる)
⑦ | 分析機 |  | ＩＡサーバ |  | 電文－測定結果 （ラックＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | 検体の測定が終わった後 |  |  |  | ・ラックＩＤ＋検体位置で測定結果が送られてくるので 測定結果ファイルを作成する。
⑧ | ＩＡサーバ |  | ＡＰサーバ |  | ファイル－測定結果情報 （ラックＩＤ＋検体位置） | [5 empty] | ＩＡサーバが測定結果情報 を出力した後 |  |  |  | ・送られてきた測定結果情報を元に、ＤＢへ 結果情報登録する。
⑨ | 日設管理ＰＣ |  | ＡＰサーバ |  | ファイル－回収トレー情報 （トレーＩＤ＋ラック位置） | [5 empty] | エンドストッカーへ 検体が投入された時 |  |  |  | ・エンドストッカーを通さなくてもシステム的には 問題なし。どのストッカーを通ったかについては 情報を受け取っていない。
※ １ | クライアント ＤＢサーバ |  | ＤＢサーバ クライアント |  | ＳＱＬ文 ＳＱＬ実行結果 | [5 empty] | 随時 |  |  |  | ・画面、ＥＸＣＥＬマクロ等を使用し、データベースを 参照、更新している。
※ ２ | クライアント ＡＰサーバ |  | ＡＰサーバ クライアント |  | トレーＩＤ＋検体位置(①) ＰＯＴ情報 ラベル情報 | [5 empty] | 随時 |  |  |  | ・ＷＳ出力画面で各種ファイルを作成し、 ＡＰサーバの共有ディレクトリへ送っている。 ・日次処理、渡辺シェルはTeraTermマクロを使って ＡＰサーバ内のスクリプトを直接実行している。
クライアントＰＣ×８台～
(ＢＭＬ管理)
Zサーバー
(ＢＭＬ管理)
IAサーバ×４台
(ＢＭＬ管理)
ＩＡサーバ１台で６台の分析機
とやり取りしている。
Zサーバー
(ＢＭＬ管理)
ＤＢサーバ
ＡＰサーバ
ＩＡサーバ

## 稼働プロセス
アプリケーションサーバ
プログラム名 | 名称
AD102 | 依頼展開 | 上位から受信した依頼情報をDBへ展開する。
AD103 | 患者展開 | 上位から受信した属性情報をDBへ展開する。
AD105 | 分注展開 | 上位から受信した分注情報をDBへ展開する。 日設ライン向けの情報ファイルを作成する。
AD107 | ３ＩＤ受信 | フロンティアから３ID情報ファイルを取得する。
AD108 | ３ＩＤ展開 | 取得した３ID情報ファイルをDBへ展開する。
AD301 | 要求カード作成 | HULFT要求カードを作成する。 分注END確認後に自動終了する。
BD301 | 供給ストッカー | 日設から送られてくる投入トレーラック情報をDBへ展開する。 オンライン用のオーダー情報ファイルを作成する。
BD302 | 回収ストッカー | 日設から送られてくる収納トレーラック情報をDBへ展開する。
BD401 | サンプラー | ラインサンプラーから送られてくる投入ライン情報を受信する。 受信したライン情報に合わせて、オンライン用のオーダーファイルを設定された IAサーバのフォルダへ移動する。
DD401 | 結果登録 | オンラインから送られてくる測定結果情報をDBへ展開する。
FD101 | 監視バッチ | コントロールの状態チェックを行う。チェック結果をDBへ反映させる。
FD103 | 自動校正 | 校正処理を定期的に行う。未使用。
JD112 | 検査進行状況集計 | 検査状況を集計し、DBへ反映させる。
GD102 | HULFT送信 | 要求カード、および、報告ファイルを上位へ送信する。
GD105 | 検査結果報告 | 報告指示画面によって指示された結果を元に報告ファイルを作成する。
ZD101 | ログ出力 | 各プロセスが出力したログ情報をDBへ展開する。
LD101 | 属性エラーチェック | 属性がおかしい患者をチェックし、エラー情報ファイルを出力する。 エラー情報ファイルを上位へ送信する。
LD103 | 属性修正展開 | 属性修正情報を上位から取得し、DBへ展開する。
LD104 | 結果要求カード作成 | 他サテライトからの結果情報を取得するための要求カードを作成する。
LD105 | 他結果情報登録 | 他サテライトからの結果情報をDBへ展開する。
LD106 | 再計算処理 | 属性修正情報、及び、他サテライトからの結果情報を元に再計算を行う。
ND101 | フロンティアラック登録 | フロンティアから送られてくるラック情報をDBへ展開する。
ND102 | オーダーラック登録 | オンラインから送られてくるラック情報をDBへ展開する。
MD101 | オンライン（ZS050） | ZS050とのオンラインを行い、測定結果ファイルを作成する。
MD102 | 結果チェック（ZS050） | ZS050から出力された測定結果ファイルについて各種チェックを行い、 登録用ファイルへと変換する。また、ラインへの再検指示を行う。
MD103 | 供給ストッカー（ZS050） | ZS050用日設システムから送られてくる投入トレーラック情報をDBへ展開する。 オンライン用のオーダー情報ファイルを作成する。
MD104 | 回収ストッカー（ZS050） | ZS050用日設システムから送られてくる収納トレーラック情報をDBへ展開する。
MD105 | 結果登録（ZS050） | 出力されたZS050のオンライン結果をDBへ展開する。
IAサーバ
DD201 | オンライン（BM） | オンライン用オーダー情報ファイルを元にBMとのオンラインを行い、 測定結果を登録用ファイルを作成する。 | こっちから繋ぎに行ってる
DD203 | オンライン（LABO） | オンライン用オーダー情報ファイルを元にLABOとのオンラインを行い、 測定結果を登録用ファイルを作成する。
DD204 | オンライン（LABO 尿用） | オンライン用オーダー情報ファイルを元にLABOとのオンラインを行い、 測定結果を登録用ファイルを作成する。尿電解質専用。
ZD777.sh | 結果情報ファイル移動 | オンラインが出力した結果情報のファイルをZサーバの共有ディレクトリへ移動する。
ZD888.sh | ラック情報ファイル移動 | オンラインが出力したラック問い合わせ情報のファイルを Zサーバの共有ディレクトリへ移動する。

## DB更新流れ
分注OK分(ダイレクト分注OK) |  | その他(Vラック、非分注、再検、再測定)
・分注情報の分注結果が 0 の場合 | １、依頼、患者展開 | ・分注情報の分注結果が 0、1 以外の場合
○INSERTするテーブル
・IRAI
・CHIKENZOK
・KANJYA
＊トリガー ・・ 依頼、患者ファイル(基幹から)
２、分注展開 |  | ２、分注展開
○INSERTするテーブル |  | ○INSERTするテーブル
・BUNCHU |  | ・BUNCHU
・KENZOK |  | ・KENZOK
・NINSIKI |  | ・NINSIKI
・KENORDER |  | ○UPDATEするテーブル
・REALCHK |  | ・BUNCHU
○UPDATEするテーブル |  | ・IRAI
・BUNCHU |  | ・NINSIKI
・IRAI |  | ・SYSKNRMST
・NINSIKI |  | ＊トリガー ・・ 分注ファイル(基幹)
・SYSKNRMST
○作成するファイル | ＊３ID登録
ラック検体先付け情報ファイル | ○UPDATEするテーブル | ３、WS出力
＊トリガー ・・ 分注ファイル(基幹から) | ・BUNCHU | ○INSERTするテーブル
依頼、患者展開が終わっていない | ・KENZOK | ・KENORDER
検体はスキップして、後ほど処理 | ・NINSIKI | ・REALCHK
| ＊トリガー ・・ ３IDファイル(フロンティア) | ・WSSEQKNRI
| 分注展開が終わっていない検体は | ○UPDATEするテーブル
| スキップして、後ほど処理 | ・IRAI
・KNSSEQKNRI
○作成するファイル情報
・トレー検体先付け情報ファイル
・POT情報ファイル
４、供給ストッカー |  | ・10連ラベル情報ファイル
○INSERTするテーブル |  | ＊トリガー ・・ 画面からの指示
・KENPOS
・WSSEQKNRI
○UPDATEするテーブル |  | ４、供給ストッカー
・KENORDER |  | ○INSERTするテーブル
○作成するファイル |  | ・KENPOS
・オーダーファイル |  | ○UPDATEするテーブル
・即時チェックファイル |  | ・KENORDER
＊トリガー ・・ 紐付けファイル(日設から) |  | ○作成するファイル
ラック検体先付け情報ファイルが |  | ・オーダーファイル
日設で取り込まれていない場合は |  | ・即時チェックファイル
ストッカーでエラーとなる。 |  | ＊トリガー ・・ 紐付けファイル(日設) | ８、再検、再測定指示
○UPDATEするテーブル
| ５、オンライン |  | ・IRAI
| ○作成するファイル |  | ・KEKKA
| ・検査結果情報ファイル |  | ＊トリガー ・・ 画面からの指示等
| ＊トリガー ・・ 分析機からの結果電文 |  | オンラインでの自動照合
６、結果登録
○INSERTするテーブル
・KEKKA
・CTRLKKA
・XBARM
○UPDATEするテーブル
| ・IRAI | ７、入力、校正、照合NG確定
| ・KEKKA | ○INSERTするテーブル
| ＊トリガー ・・ 結果ファイル(オンライン出力) | ・KEKKA
○UPDATEするテーブル
・KEKKA
＊トリガー ・・ 画面操作
９、報告指示
○INSERTするテーブル
・HKKKNRI
＊トリガー ・・ 画面からの指示
10、報告処理
○UPDATEするテーブル
・IRAI
・KEKKA
・HKKKNRI
○作成するファイル
・報告ファイル
＊トリガー ・・ HKKKNRIへのINSERT